| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
| З метою прозорого, ефективного та раціонального використання державних коштів надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 року №710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами): |  |  |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Цифровий ультразвуковий сканер (код за Єдиним закупівельним словником ДК 021:2015: 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, код НК 024:2023: 40761 – Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації) ідентифікатор закупівлі: UA-2024-02-26-004869-a |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля обладнання здійснюється для відділення жіночої консультації КНП «Міська поліклініка № 21» ХМР з метою організації сучасної діагностики акушерського та гінекологічного профілю, своєчасного та повного діагностування та дослідження хвороб та патологій у пацієнток жіночої консультації та забезпечення якісної медичної допомоги пацієнтам. Це нове та сучасне обладнання забезпечить еталонну якість ультразвукової діагностики та при цьому залишається мобільним та простим у використанні. Медико-технічні вимоги - Опис вимоги; Вимога, щодо наявності функції або величини параметру. Загальні вимоги. Експертний клас діагностичної точності; Відповідність. Абдомінальні дослідження; Відповідність. Області застосування. Акушерство і гінекологія; Відповідність. Кардіологія; Відповідність. Скелетно-м’язова система та поверхневі дослідження; Відповідність. Урологія; Відповідність. Транскраніальні дослідження; Відповідність. Поверхневі структури (молочна залоза, щитовидна залоза, та ін.); Відповідність. Урологія; Відповідність. Педіатрія; Відповідність. Транскарніальні дослідження; Відповідність. Характеристика систем. Динамічний діапазон системи; не менше (+-10) 280 дБ. Глибина візуалізації; не менше (+-2) 40 см. Частотний діапазон системи; від 1,5 до 23 МГц. Габарити системи - Висота - Ширина - Глибина - Вага; 1350мм (+-20) мм; 650мм (+-20) мм; 800мм (+-20) мм; 75 кг (+-2) кг. Програмне забезпечення українською або англійською мовою; Наявність. Інтерактивна підсвітка клавіатури; Наявність. Кількість портів для підключення датчиків; Не менше 4. Характеристики панелі керування: - Повнорозмірна ергономічна клавіатура - Кількість регуляторів посилення по глибині; Наявність не менше 8. Характеристики монітора: Розмір екрана по діагоналі Розширення Рідкокристалічний монітор з високою роздільною здатністю, що обертається і нахиляється на кронштейні Розмір сенсорного екрана; Не менше 21.5 1920*1080 Наявність 10.1. Типи датчиків, що підтримуються системою. Конвексний; Відповідність. Мікроконвексний; Відповідність. Секторний фазований; Відповідність. Лінійний; Відповідність. Трансректальний; Відповідність. Трансвагінальний; Відповідність. Олівцевий; Відповідність. Інтраопераційний; Відповідність. 4Д Об'ємний датчик; Відповідність. Чревостравохідний; Відповідність. Архівація зображень. Тип вбудованого жорсткого диску; SSD або HDD. Пам’ять вбудованого жорсткого диску; не менше 500 ГБ. Кількість вбудованих USB-портів; не менше 6. Можливість запису статичних зображень на CD/DVD, USB-flash або жорсткі диски в форматі jpeg; Наявність. Підтримка форматів статичних та динамічних зображень: JPEG, BMP, AVI; Наявність. Програма для перегляду архівованих статичних зображень і кінопетель на зовнішній рабочій станції у форматі Windows; Наявність. Підтримка стандарту DICOM; Наявність. Спеціалізовані виміри й обчислення. Пакети розрахунків та вимірювань для акушерства; Наявність. Пакети розрахунків та вимірювань для педіатрії; Наявність. Пакети розрахунків та вимірювання для гінекології; Наявність. Пакетиобчислення та вимірювання для обстеження живота (абдомінальні дослідження); Наявність. Пакетирозрахунків та вимірювань для урології; Наявність. Пакети обчислення та вимірювання для малих органів; Наявність. Обчислення та вимірювальні пакети для ангіології (сосуд); Наявність. Характеристика підтримуваних датчиків. Конвексний датчик для абдомінальних досліджень, акушерства, гінекології, урології і судинних досліджень: - Діапазон частот - Кількість елементів - Радіус кривизни - Кут сканування - Біопсійна насадка; Наявність від 2,0 до 6,8 МГц - (+-0,5), МГц; Не менше 128 Не більше 60 мм (+-5), мм - Не менше 60 град, (+-5), град Можливість. Лінійний датчик для поверхневих органів та структур, периферичних судин, неонатології та педіатрії: - Діапазон частот - Кількість елементів - Ширина сканованої ділянки - Біопсійна насадка; Наявність - Від 4 до 15,0 МГц, (+-1), МГц; не менше 128; - не більше 40 мм (+-1), мм; Можливість. Об'ємний конвексний датчик для абдомінальних, акушерських та гінекологічних досліджень: - Діапазон частот - Кількість елементів - Кут сканування - Підтримка об’ємного сканування 3D/4D; Наявність Від 2,0 до 6,8 МГц (+-0,2), МГц; не менше 128 не менше 60 град (+-3), град; Можливість. Трансвагінальний датчик для гінекології, акушерства та урології: - Діапазон частот - Кількість елементів, не менше - Кут сканування - Біопсійна насадка; Наявність - Від 4,0 до 12,0 МГц, (+-1), МГц; Не менше 128; - Не менше 120 град, (+-5), град; Можливість. Характеристика електроживлення. Напруга; 100 - 240 В / 50-60 Гц. Максимально споживана потужність; не більше 600 Вт, (+-50), Вт. Режими та програми сканування. В – режим; Наявність. Анатомічний М-режим; Наявність. Імпульсно-хвильовий доплер; Наявність. 2D управління; Наявність. Постійно-хвильовий доплер; Наявність. Режим панорамного сканування; Наявність. Направлений енергетичний доплер (DPD); Наявність. Енергетичний доплер; Наявність. Супер голка; Наявність. Дуплексне та триплексне сканування; Можливість. Еластографія компресійна на лінійному датчику; Наявність. Режим трьохвимірної візуалізації в реальному масштабі часу - 4D; Наявність. Тканниний доплер (TDI); Наявність. Постійно-хвильовий доплер (СW); Наявність. Трапецієвидне зображення; Наявність. Режим зниження зернистості зображення (SRI); Наявність. ЕКГ; Можливість. Додаткові вимоги. Гарантійний термін обслуговування не менше 18 місяців з моменту введення обладнання в експлуатацію; Наявність. Блок безперебійного живлення; Наявність. Проведення монтажних і пусконалагоджувальних робіт; Наявність. Інструктаж спеціалістів роботі на поставленому обладнанні; Наявність. Інструкція користувача на Українській мові; Наявність. Обладнання повинно бути внесено до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. Гарантійний термін обладнання повинен складати не менше 18 місяців з моменту вводу його в експлуатацію. Обладнання повинно відповідати національним та/або міжнародним стандартам, а також медико – технічним вимогам, встановленим у Тендерній документації. Спроможність учасника поставити запропоноване обладнання повинна бути підтверджена оригіналом листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі, а також гарантії щодо терміну гарантійного обслуговування. Доставка обладнання, навантажувально-розвантажувальні роботи, монтаж обладнання, введення його в експлуатацію та інструктаж працівників Покупця з питань користування обладнанням здійснюється силами Постачальника та за його рахунок. Після перевірки роботи обладнання у разі виявлення несправності обладнання Постачальник зобов’язується за власний рахунок усунути недоліки. Обсяг закупівлі складає: 1 комплект Вид процедури закупівлі: Відкриті торги (з урахування особливостей визначених Постановою 1178). Строк поставки: до 25 грудня 2024 року. Місце поставки: 61037, Україна, Харківська обл., місто Харків, вул.Тарасенка Георгія, будинок 126. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість закупівлі складає 1905 400,00 грн. Джерело фінансування закупівлі: Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства): кошти від надання платних медичних послуг населенню за програмою медичних гарантій. Розрахунок очікуваної вартості закупівлі товару здійснюється з урахуванням вимог Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі". Розрахунок очікуваної вартості товару було здійснено шляхом вивчення даних ринку з використанням загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації з прайс-листів на момент вивчення ринку, а також шляхом отримання комерційних пропозицій від трьох постачальників. |