	Обґрунтування технічних та якісних характеристик

предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної

вартості предмета закупівлі 

	З метою прозорого, ефективного та раціонального використання державних коштів надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 року №710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами):

	1
	Назва предмета закупівлі
	Код ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Східці медичні реабілітаційні з похилою площиною (код НК 024:2023: 35058 - Тренажер, що імітує підіймання сходами, без електроживлення, код НК 031:2024: Y0502 - Пристрої для тренування функцій ходіння); Стіл масажний реабілітаційний Войта-Бобата (код НК 024:2023: 32264 - Стіл/кушетка масажна з живленням від мережі; код НК 031:2024: V0806010702 - Медичні ліжка з електричним приводом для інтенсивної терапії або реабілітації)) 
ідентифікатор закупівлі: UA-2025-11-03-006281-a  


	2
	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Закупівля товару здійснюється для організації роботи реабілітаційного кабінету КНП «Міська поліклініка № 21» ХМР з метою покращення якісної та ефективної медичної допомоги під час відновлення функцій організму людини.
Медико-технічні вимоги 
1. Східці медичні реабілітаційні з похилою площиною — 1 штука
Довжина тумби з пандусом не більше 2222 мм
Довжина тумби зі сходами не більше 1538 мм
Ширина сходів не менше 750 мм
Ширина пандуса не менше 700 мм
Висота тумби не більше 440 мм
Кількість сходів 3 штуки
Шаг висоти сходів 110 мм
Кут нахилу пандусу 16±0,5°
Кут нахилу поручнів 28±0,5°
Діапазон загальної висоти з поручнями 1180÷1430 мм
Діапазон мінімальної висоти поручнів 770÷1020 мм
Маса виробу не більше 83 кг
Колір каркасу: білий, RAL 9003 з антибактеріальними властивостями
Східці медичні реабілітаційні з похилою площиною складаються з

тумби зі сходами та пандусу, які скріплюються між собою комплектом

для кріплення. Виріб оснащений поручнями, які регулюються по 

висоті. Опори поручнів розбірні, кріпляться до металевого каркасу 

комплектом для кріплення.
Стіл масажний реабілітаційний Войта-Бобата — 1 штука
Довжина не більше 2020 мм
Ширина не менше 1200 мм
Висота від 500 мм до 950 мм
Каркас: сталь з полімерним антибактеріальним покриттям Каркас 

виготовлено з профільної труби 50*20, 40*40, 40*20 мм
Кількість секцій: 1 штука. Складається з обтягнутої штучною шкірою з поролоном 50 мм секції, встановленої на металевий каркас
Особливості: можливість регулювання висоти столу за допомогою електричного приводу.

Можливість безступінчастого регулювання.
Матеріал м’якої частини: 

вінілісшкіра з поролоновим наповнювачем товщиною 50 мм
Допустиме навантаження на стіл: не більше 300 кг
Вага виробу: не більше 65 кг
Колір каркасу: білий, RAL 9003 з антибактеріальними властивостями
Опора: відкидні колеса 75 мм та стаціонарні ніжки
Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності у передбаченому законодавством порядку».
Товар має бути новим та таким, що не був у використанні. 
Гарантійний строк (термін) експлуатації товару повинен становити не менше ніж 18 місяців з дати введення його в експлуатацію.
З метою попередження поставки фальсифікатів Учасник повинен надати гарантійний лист від виробника або уповноваженого представника виробника на території України, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується Учасником, в належній якості, у кількості та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати повну назву замовника та учасника, предмет закупівлі та номер оголошення про проведення закупівлі.
Доставка товару, навантажувально-розвантажувальні роботи, введення його в експлуатацію та інструктаж медичного персоналу на робочому місці по роботі з обладнанням здійснюється силами Постачальника та за його рахунок. 
Вид процедури закупівлі: Відкриті торги з урахуванням Особливостей, визначених постановою КМУ №1178 від 12.10.2022 (зі змінами).
Строк поставки: до 15 грудня 2025 року.
Місце поставки: 61037, Україна, Харківська обл., місто Харків, вул.Тарасенка Георгія, будинок 126.

	3
	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення
	Джерело фінансування закупівлі: Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства): кошти від надання платних медичних послуг населенню за програмою медичних гарантій.
Розрахунок очікуваної вартості закупівлі товару здійснюється  з урахуванням вимог  Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від  18.02.2020  № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».
Розрахунок очікуваної вартості товару було здійснено шляхом визначення середньої ціни на ринку за результатами отриманих комерційних пропозицій від трьох постачальників.
Очікувана вартість закупівлі складає 105 400,00 грн.



