	Обґрунтування технічних та якісних характеристик

предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної

вартості предмета закупівлі 

	1
	Назва предмета закупівлі
	Реакційні кювети для аналізатора
(код НК 024:2023: 61032 - Кювета для лабораторного аналізатора IVD (діагностика in vitro ) одноразового використання, НК 031:2024:W0503010203 -Аналізи зразків, пластикові кюветки);

Наконечники для дозаторів (код НК 024:2023:  16822 - Наконечник піпетки, код НК 031:2024 - W0503020202 - Піпетки, кінчики без фільтра)
код ДК 021:2015: 38430000-8 Детектори та аналізатори 
(ідентифікатор закупівлі: UA-2026-05-11-005814-a)

	2
	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Закупівля здійснюється з метою організації роботи клініко-діагностичної лабораторії поліклініки та можливості проведення профілактичних оглядів поліклініки.
Вид процедури закупівлі: Відкриті торги (з урахування особливостей визначених постановою КМУ №1178 від 12.10.2022 року).
Строк поставки товару: до 25.12.2026 року. 

Місце поставки Товару: 61037, Україна, Харківська обл., місто Харків, вулиця Тарасенка Георгія, будинок 126

Обсяг поставки Товару:
Реакційні кювети для аналізатора (100 стріпів) - 14 паковань;
Наконечники для дозаторів, 1000 штук - 5 паковань.
Інформацію щодо необхідної комплектації, загальні та медико-технічні вимоги до обладнання детально наведено у додатку №3 до тендерної документації.
Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності у передбаченому законодавством порядку».
На підтвердження медико-технічних вимог запропонованого товару Учасник у складі тендерної пропозиції має надати копії інструкцій з використання та сертифікатів якості на товар або програми застосування, або інші документи виробника, в яких підтверджується ця відповідність. Документи мають бути викладені українською мовою.
Товар має бути новим та таким, що не був у використанні. 
Термін придатності Товару на момент постачання має становити не менше 75% від загального строку придатності, встановленого виробником.
З метою підтвердження якості товару, уникнення підробок, та на дотримання вимог абз.3 п.2 постанови КМУ № 1178 від 12.10.2022 року «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», Учасник має надати оригінал довідки (листа, гарантійного листа тощо) про походження товару, якою виробник або представник, або дилер, або дистриб'ютор, уповноважений виробником на розповсюдження його продукції на території України, підтверджує можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується Учасником, в належній якості, у кількості та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника торгів, а також гарантує відсутність в складі товару сировини походженням з Російської Федерації та/або Республіки Білорусь та/або Ісламської Республіки Іран. Офіційний представник надає документ від виробника, який підтверджує його повноваження, як офіційного представника. Довідка (лист, гарантійний лист тощо) має містити інформацію про повну назву замовника та учасника, предмет закупівлі та номер оголошення про проведення закупівлі.
Товар повинен передаватись Замовнику в неушкодженій упаковці, яка забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час транспортування. Упаковка не повинна бути пошкоджена, деформована, розкрита, не укомплектована чи недоукомплектована. На упаковці повинні бути визначена дата виробництва та термін придатності.
Поставка товару повинна здійснюватися силами Учасника (власним транспортом, кур’єром або іншим зручним способом). Розвантаження товару за місцем призначення проводиться постачальником.


	3
	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення
	Очікувана вартість закупівлі послуг складає 
125 700,00 грн.

Розрахунок очікуваної вартості по закупівлі товару здійснюється  з урахуванням вимог  Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від  18.02.2020  № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі".
Розрахунок очікуваної вартості послуг було здійснено шляхом вивчення даних ринку з використанням загальнодоступної відкритої інформації про ціни на обладнання та шляхом отримання комерційних пропозицій від трьох постачальників товару.
Джерело фінансування закупівлі: Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства): кошти від надання медичних послуг населенню за програмою медичних гарантій;  кошти від надання платних медичних послуг.


