| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | # Послуги з технічного обслуговування ліфтів (код ДК 021:2015: 50750000-7 Послуги з технічного обслуговування ліфтів) (ідентифікатор закупівлі: UA-2024-12-04-015634-a ) |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення поточного функціонування Замовника з метою безпечного користування ліфтами, що розміщенні в будівлі замовника, в 2025 році, на виконання норм та вимог чинного законодавства України, а саме Керівного Документу 36.1-001-2000 (Положення про систему технічного обслуговування і ремонту ліфтів), НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів» від 7 жовтня 2008 року.(далі – «ПББЕЛ»), наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004р. №150 «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд» та ДСТУ EN 13015:2013 Технічне обслуговування ліфтів і ескалаторів. Норми для інструкцій з технічного обслуговування. Вид процедури закупівлі: Відкриті торги (з урахування особливостей визначених ПКМУ №1178). Строк надання послуг: з 01.01.2025 по 31.12.2025 року включно. Місце надання послуг: 61037, Харківська область, місто Харків, вулиця Георгія Тарасенка, будинок 126. Обсяг закупівлі складає: 12 послуг (12 місяців) Технічне обслуговування ліфтів Замовника має включати в себе щомісячний та щоквартальний ремонт. Виконавець має забезпечити: - безперебійну та безпечну роботу ліфтів відповідно до Положення «Про систему технічного обслуговування і ремонту ліфтів в Україні» КД 36.1-001-2000, існуючих нормативних актів, та переліку робіт (який включає місячний ремонт, квартальний ремонт); - надання послуг виключно у робочі дні, за попереднім погодженням із Замовником; - своєчасне виконання комплексу електровимірювальних робіт силами спеціалізованої електротехнічної лабораторії; - приїзд аварійної служби та звільнення пасажирів у термін до 20 хвилин у випадку зупинки ліфтів та застрявання пасажирів, а також прийняття мір по відновленню роботи ліфтів; - надання послуг з використанням його власних сил, засобів, матеріалів та ресурсів; - інформування Замовника про порушення правил експлуатації ліфтів, а також про незадовільний стан ліфтів, який не гарантує безпечне користування ними та при необхідності призупиняти роботу ліфтів; - належний санітарний стан машинних, блочних приміщень та приямків ліфтів; - організацію та виконання технічного обслуговування ліфтів навченим та атестованим персоналом і нести відповідальність за охорону праці робітників; - - несення відповідальності за неякісно надані послуги з технічного обслуговування ліфтів; за аварії, аварійні ситуації, викликані діями виконавця; - - призначення у відповідності з вимогами «Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів» НПАОП 0.00-1.02-08 (ПББЕЛ) осіб, відповідальних за організацію робіт та справний стан по технічному обслуговуванню та ремонту ліфтів Замовника; - своєчасну підготовку ліфтів до чергового технічного огляду, проведення його, за погодженням із Замовником, та внесення відповідних записів до паспортів ліфтів і спеціальних журналів. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість закупівлі послуг складає 169 100,00 грн. Розрахунок очікуваної вартості по закупівлі товару здійснюється з урахуванням вимог Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі". Розрахунок очікуваної вартості послуг було здійснено шляхом вивчення даних ринку з використанням загальнодоступної відкритої інформації про ціни на послуги та шляхом отримання комерційних пропозицій від двох постачальників послуг. |