	Обґрунтування технічних та якісних характеристик

предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної

вартості предмета закупівлі 

	1
	Назва предмета закупівлі
	Послуги з технічного обслуговування ліфтів
(код ДК 021:2015: 50750000-7 Послуги з технічного обслуговування ліфтів)

(ідентифікатор закупівлі: UA-2025-12-01-003315-a)

	2
	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Закупівля здійснюється для забезпечення поточного функціонування Замовника з метою безперервного та безпечного користування ліфтами, що розміщені в будівлі замовника, у 2026 році, на виконання норм та вимог чинного законодавства України, а саме Керівного Документу 36.1-001-2000 (Положення про систему технічного обслуговування і ремонту ліфтів), НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів» від 7 жовтня 2008 року, наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004р. №150 «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд» та ДСТУ EN 13015:2013 Технічне обслуговування ліфтів і ескалаторів. Норми для інструкцій з технічного обслуговування. 
Вид процедури закупівлі: Відкриті торги (з урахування особливостей визначених постановою КМУ №1178 від 12.10.2022 року).
Строк надання послуг: з 01.01.2026 по 31.12.2026 року включно. 

Місце надання послуг: 61037, Харківська область, місто Харків, вулиця Георгія Тарасенка, будинок 126. 
Обсяг закупівлі складає: 12 послуг (12 місяців)
Технічне обслуговування ліфтів Замовника має включати в себе щомісячний та щоквартальний ремонт.
Виконавець має забезпечити:

- безперебійну та безпечну роботу ліфтів відповідно до Положення «Про систему технічного обслуговування і ремонту ліфтів в Україні» КД 36.1-001-2000, існуючих нормативних актів, та переліку робіт (який включає місячний ремонт,  квартальний ремонт);

- надання послуг виключно у робочі дні, за попереднім погодженням із Замовником;

- своєчасне виконання комплексу електровимірювальних робіт силами спеціалізованої електротехнічної лабораторії;

- приїзд аварійної служби та звільнення пасажирів  у термін  до 20 хвилин у випадку зупинки ліфтів та застрявання пасажирів, а також прийняття мір по відновленню роботи ліфтів;
- надання послуг з використанням його власних сил, засобів, матеріалів та ресурсів;
- інформування Замовника про порушення правил експлуатації ліфтів, а також про незадовільний стан ліфтів, який не гарантує безпечне користування ними та при необхідності призупиняти роботу ліфтів;

- належний санітарний стан машинних, блочних приміщень та приямків ліфтів;
- організацію та виконання технічного обслуговування ліфтів навченим та атестованим персоналом і нести відповідальність за охорону праці робітників;
- несення відповідальності за неякісно надані послуги з технічного обслуговування ліфтів; за аварії, аварійні ситуації, викликані діями виконавця;
- призначення у відповідності з вимогами «Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів» НПАОП 0.00-1.02-08 (ПББЕЛ) осіб, відповідальних за організацію робіт та справний стан по технічному обслуговуванню та ремонту ліфтів Замовника;
- своєчасну підготовку ліфтів до чергового технічного огляду, проведення його, за погодженням із Замовником, та внесення відповідних записів до паспортів ліфтів і спеціальних журналів. 

	3
	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення
	Очікувана вартість закупівлі послуг складає 
213 300,00 грн.

Розрахунок очікуваної вартості по закупівлі товару здійснюється  з урахуванням вимог  Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від  18.02.2020  № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі".
Розрахунок очікуваної вартості послуг було здійснено шляхом вивчення даних ринку з використанням загальнодоступної відкритої інформації про ціни на послуги та шляхом отримання комерційних пропозицій від двох постачальників послуг.


